Информация по водоснабжению д. Пахарь

1. Протяженность линии водоснабжения – 6800 м.
2. Диаметр труб – от 40 до 100 мм.
3. Материал труб -90% металлические, 10% полипропиленовые.
4. Год прокладки сетей водоснабжения – 1975 г.
5. Баланс водопотребления за 2014 год – 14,73 тыс.м3 /год
6. Количество КРС – 54 гол.
7. Количество МРС – 100 гол.
8. Количество свиней – 0
9. Количество лошадей – 5 гол.
10. Количество птиц – 0
11. Школы (количество мест) – 30
12. СДК (количество мест) – 40
13. Д/с (количество мест) -15
14. ФАП (количество мест) – 5
15. Магазины продуктовые - ( количество -2, количество сотрудников – 5)
16. Киоск -1 (количество сотрудников -1)
17. Информация по охранной санитарной зоне – имеется 1 зона.
18. Количество населения - 296