Башkортостан Республикаhы                                       Администрация сельского поселения

Бэлэбэй районынын муниципаль                                 Донской сельсовет муниципального

районынын Дон ауыл советы                                        района Белебеевский район

ауыл билэмэhе хакимиэте                                               Республики Башкортостан

ΚАРАР		                    № 71                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ              26 декабрь 2023й.               д. Пахарь                             26 декабря 2023 г.

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан на 2024-2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Донской  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, с целью обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами,  предупреждения ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышения эксплуатационной надежности  объектов жизнеобеспечения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2024 – 2026 годы, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Донской   сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Донской   сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения                                                             И.И.Хуснутдинов

Утверждена

постановлением сельского поселения

Донской сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

от 26 декабря 2023 г. № 71

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской   сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2024-2026 годы

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2024-2026 годы» (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчики и исполнители Программы | Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения. |
| Задачи Программы | - Повышение качества и условий проживания граждан; - Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - совершенствование системы учета потребляемых ресурсов; - экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; - обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения; - обеспечение устойчивого функционирования внутрипоселковых дорог |
| Срок реализации Программы | 2024 -2026 гг. |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 842,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль осуществляется Администрацией сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский района Республики Башкортостан |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. 
№ 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Донской   сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее сельского поселения) и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

-  Снижение уровня общего износа основных фондов;

-  Повышение качества и условий проживания граждан;

-  Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

-  Совершенствование системы учета потребляемых ресурсов;

- Экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

-  Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;

-  Обеспечение устойчивого функционирования дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2024-2026 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Донской   сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в  д. Пахарь является в скважина  № 211, в д. Анненково – 1 родник № 1114, в д. Сиушка – 1 родник № 883, в д. Казанлытамак – 1 родник № 876, в д. Подлесное – 1 родник № 746 и центральное водоснабжение, обслуживающая организация  ООО «Белводоканал». Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В д. Пахарь, д. Сиушка, д. Казанлытамак, д. Анненково, д. Подлесное система водоснабжения централизованная, общая протяженность водоводов составляет 15,6 км.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет в 90 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25- 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сельского поселения:

- ремонт водопроводных сетей в д. Пахарь.

- ремонт водопроводных сетей в д. Казанлытамак,

- ремонт водопроводных сетей в д. Анненково.

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП).

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется природным газом и баллонным газом.

Из 8 населенных пунктов сельского поселения 6 газифицированы.

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зоны в 
д. Подлесное сельского поселения Донской  сельсовет муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан  является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на входе ШРП д. Подлесное (с установкой ГРПБ).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зоны в 
д. Подлесное сельского поселения Донской  сельсовет муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан  является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на входе ШРП д. Сиушка (с установкой ГРПБ).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Пахарь сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан является существующий газопровод высокого давления (I категории) на д. Пахарь (с установкой ГРПБ).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Казанлытамак сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан является существующий газопровод высокого давления (I категории) на д. Казанлытамак (с установкой ГРПБ).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Анненково сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан является существующий газопровод высокого давления (I категории) на д. Анненково (с установкой ГРПБ).

4.4. Сбор и вывоз ТКО.

Организация ООО «Экология Т» занимается сбором твердых бытовых отходов, утилизацией и эксплуатацией полигона.

В настоящее время услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов населения и организаций на территории сельского поселения Донской сельсовет осуществляет региональный оператор ООО «Экология Т». Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТКО. Для сбора и временного накопления ТКО используются стандартные евроконтейнеры объемом 1,1 куб.м., в количестве 28 штук, , установлены в д.Пахарь- 9 контейнеров, д.Казанлытамак – 4 контейнера,  д.Сиушка – 4 контейнера,  д. разъезда Максютово-1 контейнер,  д.Подлесное  -8 контейнеров,  д.Анненково -2 контейнера.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-тепло-, водоснабжению и газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Донской   сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законодательством;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 842,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2021-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, вывоз ТКО);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Донской сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2024-2026 гг.

| № п/п | Наименование работ | Прогнозируемое финансирование работ, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 гг. | 2025 гг. | 2026 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильных дорог пользования местного значения | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Текущий ремонт уличного освещения (замена светильников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подключение новых потребителей к сетям газоснабжения по ул.Полевая д.Подлесное сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Средства собственников | Средства собственников | Средства собственников |
| 4 | Текущий ремонт ограждения и основания контейнерных площадок | 302,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Текущий ремонт водопроводной сети в. д.Пахарь | Средства населения 210,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 842,0 | 0,0 | 0,0 |